муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Дмитровского района Орловской области

«Работьковская основная общеобразовательная школа»

Утверждаю:

Директор школы__________ Г.И.Родичев.

# Комплексная программа

по выполнению правил пожарной безопасности на 2012 учебный год

Последовательность действий персонала  и учащихся школы разбита на 5 этапов:

- Тревога (включение звуковой сигнализации);

- Вызов пожарной охраны, МЧС, скорой медицинской помощи, милиции;

- Эвакуация из школы;

- сбор всего состава школы в отведенном месте;

- Перекличка (проверка учащихся и персонала школы);

- Порядок передачи учащихся родителям.

ТРЕВОГА

Любой человек – ученик или сотрудник школы при обнаружении пожара должен без колебаний поднять тревогу о пожаре. Оповещение о пожарной тревоге (1 непрерывный звонок) в любой части зданий должно служить сигналам для полной эвакуации всей школы.

ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ.

О любом возникновении пожара, даже самого небольшого или же о подозрении  пожара  нужно немедленно сообщить пожарной охране по телефону 01. Дублирование пожарной охраны осуществляет дежурный учитель или классный руководитель который должен доложить о том, что пожарная охрана вызвана, директору школы.

ЭВАКУАЦИЯ.

Услышав тревогу , ученики в сопровождении учителя покидают кабинеты по одному и идут по маршруту эвакуации к сборному пункту. Далее классы идут размеренным шагом , учитель следует позади с классым журналом ; каждому педагогу необходимо закрыть дверь своего класса и все остальные двери по пути следования, которыми больше никто не будет пользоваться. Все кто не присутствовал в классе во время  сигнала тревоги (например находился в туалете, учительской, в коридоре и т.д.) должны немедленно идти к месту сбора и присоединиться к своему классу.

Весь персонал услышав сигнал тревоги немедленно направляются к месту сбора.

СБОР.

Место сбора  -  волейбольная площадка (у забора). Придя на место сбора, каждый отдельный класс, персонал должны занять свое , заранее определенное  место, и стоять там, не расходясь.

ПЕРЕКЛИЧКА.

По прибытии  классов на место сбора немедленно должна быть проведена перекличка по журналам, каждый учитель, проводивший занятия, должен немедленно сообщить директору о присутствии своего класса в полном составе. Если кто-то отсутствует персонал должен немедленно начать его поиски – при этом нельзя пропустить ни одного места, куда дети могли бы спрятаться.

Директор школы или лицо ,его замещающее, услышав тревогу ,дает команду отключить электропитание школы и немедленно должен последовать на место сбора, где он принимает рапорт от всех школьных подразделений.

По прибытии пожарной охраны начальника караула встречает директор школы и информирует его о том, все ли люди были безопасно эвакуированы.

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМ.

После переклички все дети разводятся по домам классными руководителями или лицами назначенными директором школы. В случае отсутствия родителей дома дети находятся под присмотрам педагогов до их прибытия в безопасном месте.

### ДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА

| № | ответственные | действия |
| --- | --- | --- |
| 1. | дежурный учитель | вызывает пожарную команду по телефону, дает сигнал к эвакуации |
| 2. | классные руководители, учителя предметники | эвакуируют учащихся из школы, проводят перекличку по классным журналам и докладывают директору школы |
| 3. | ответственные по зданиям: 1 здание – Родичев Г.И. 2 здание – Фролова Т.И. | ликвидируют очаги возгорания с помощью огнетушителей и подручными средствами. отключают электропитание здания. |

АЛГОРИТМ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ЭКСТРЕННОЙ ЭВАКУАЦИИ УЧАЩИХСЯ ИЗ                                                                         ШКОЛЫ ВО ВРЕМЯ УРОКОВ.

ТРЕВОГА ПОЛУЧЕНИЕ СИГНАЛА

ЛЮБОЙ ЧЕЛОВЕК – УЧЕНИК ИЛИ ЧЛЕН ПЕРСОНАЛА – ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА ДОЛЖЕН ПОДНЯТЬ ТРЕВОГУ О ПОЖАРЕ

| ВЫЗОВ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ |  | О ЛЮБОМ ВОЗНИКНОВЕНИИ ПОЖАРА, ДАЖЕ САМОГО НЕБОЛЬШОГО ИЛИ ЖЕ О ПОДОЗРЕНИИ НА ПОЖАР НУЖНО СООБЩАТЬ ПО ТЕЛЕФОНУ 01 |
| --- | --- | --- |

| ЭВАКУАЦИЯ УЧАЩИХСЯ |  | УСЛЫШАВ ТРЕВОГУ ,УЧЕНИКИ ДОЛЖНЫ ВСТАТЬ У СВОИХ ПАРТ И ПО УКАЗАНИЮ УЧИТЕЛЯ ,ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА КЛАСС |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| сбор учащихся у школы |  | учитель строит учеников согласно плану для проверки |
| --- | --- | --- |

| #### перекличка доклад |  | учитель проводит перекличку по классному журналу и докладывает директору о составе эвакуированных |
| --- | --- | --- |

ПЛАН – ГРАФИК ЭВАКУАЦИИ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ЧС.

Телефоны : 01- единая служба спасения.

| № | выполнение мероприятий | время Ч | исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | получение сигнала тревоги | 30 сек | дежурный |
| 2 | вызов пожарной охраны (МЧС) | 1 мин. | директор |
| 3 | эвакуация 1 и 2 зданий | 30 сек | учителя |
| 4 | сбор учащихся на спортивной площадке | 30 сек | учителя |
| 5 | перекличка учащихся | 1 мин | учителя |
| 6 | доклад о наличии учащихся | 1 мин | учителя |
| 7 | доклад о наличии персонала | 1 мин | учитель |